УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления

_____________ /Н.А. Беляков/

(подпись)                 (ФИО)

"10" февраля 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

технической комиссии

строительной площадки на земельном участке с кадастровым номером 52:31:0080006:9451, расположенной по адресу: Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино,

ул. Телицына, примерно в 2м на восток  от дома 2А

(указать наименование и почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

р.п. Большое Мурашкино

(место составления)

Технической комиссией, созданной постановлением администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области № 809 от 11.12.2024 г.  «О создании технической комиссии для установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»

___________________________________________________________________________

(указать наименование администрации)

в составе:

председателя технической комиссии:

А.А.Масанова  - заместителя  главы  администрации  Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.

заместителя председателя технической комиссии:

Н.Г.Озеровой  -  начальника управления капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации  Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.

члены комиссии:

Е.Л.Боковой  - начальника отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации  Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области;

В.В.Рынькова -  заместителя начальника  управления по благоустройству и развитию территорий – начальника территориального отдела р.п. Большое Мурашкино администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области;

В.Н.Воробьева – главного специалиста комитета по управлению экономикой администрации Большемурашкинского Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области, инспектор по муниципальному земельному контролю;

В.В.Колесникова - директора МУП «Управляющая компания» Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию).

_____________________________________________________________________________________

ФИО, должность (указываются все члены технической комиссии),

установлено следующее:

Раздел 1. 1. Общие сведения об объекте капитального строительства:

В соответствии с действующим законодательством на основании публичных торгов застройщику для строительства объекта предоставлен земельный участок с кадастровым номером 52:31:0080006:9451, расположенный по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный округ, р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына примерно в 2 м на восток от дома  2А, площадью 2806 кв.м., видом разрешенного использования – склады, в территориальной зоне О-1 «Зона объектов административно-делового назначения».

Согласно классификатора видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 (ред. от 23.06.2022 г. ) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 г. № 61482) и Правил землепользования и застройки городского поселения р.п. Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, в территориальной зоне О-1 «Зона объектов административно-делового назначения», предусмотрено строительство (размещение) склада.

В настоящее время для работы технической комиссии представлены следующие документы для использования земельного участка, под строительство склада имеющиеся в администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области (далее-администрация).

1. Договор аренды земельного участка № 492 от 20.05.2024 г.

2. Градостроительный план земельного участка № РФ-52-2-05-0-00-2024-А005-0 от 13.06.2024 г., содержащий информацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства объектов.

3. Проектная документация разработанная ООО «Професионал-СтройПроект» 2024 г. (Шифр 128/24-ПЗ, ПОС, АС, СПОЗУ.)

4.Инженерно-геологические изыскания. Технический отчет разработанная ООО «Дельта» 2024 г. (Шифр 76-24-ИГИ).

5. Разрешение на строительство № 11.09.2024 г. № 32-31-12-2024 выданное администрацией со сроком действия 11.09.2027 г. на объект капитального строительства «Склад», назначение объекта – нежилое, площадью застройки -615,60 кв.м., общей площадью- 604,11 кв.м., высотой 6 м. выдано застройщику  ООО «ПромСтальИвест» ИНН: 5205006348 ОГРН:

6. Выписка из ЕГРН  от 18.12.2024 г. № КУВИ-001/2024-306392611 на земельный участок с кадастровым номером 52:31:0080006:9451

7. Акт осмотра строительной площадки от 23.01.2025 № 1

Застройщик по запросу администрации для работы технической комиссии материалы, связанные со строительством данного объекта не предоставил.

Раздел 2. Обстоятельства произошедшего случая нарушения законодательства о градостроительной деятельности на объекте капитального строительства.

Обследование строительной площадки на земельном участке с кадастровым номером 52:31:0080006:9451 ведется строительство нежилого здания «Склад» застройщик ООО «ПромСтальИнвест» на основании проектной документации, разработанной ООО «Профессионал-СтройПроект» 124/24 и разрешения на строительство № 52-31-12-2024 от 11.09.2024, выданного администрацией Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.

Согласно сведений ЕГРН, земельный участок принадлежит ООО «ПромСтальИнвест на праве аренды, на основании договора  аренды земель несельскохозяйственного назначения № 492 от 20.05.2024г., зарегистрированного в ЕГРН 24.05.2024, за номером 52:31:0080006:9451-52/157/2024-2. Граница земельного участка утверждена, и установлена  на местности.

На дату осмотра, строительная  площадка с восточной, северной, западной сторон ограждена временной конструкцией, в виде установленных на деревянных столбах глухого забора из профилированных оцинкованных листов с  встроенными воротами  для проезда строительных и других машин.  С южной стороны строительной площадки ограждение отсутствует. Восточная и западная стороны забора примыкают к выступающим углам лоджий первого этажа многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Телицына (далее - МКД). Установленным ограждением строительной площадки арендатор земельного участка  с кадастровым номером 52:31:0080006:9451 ограничил доступ собственников жилых помещений данного многоквартирного дома к фасаду здания и на часть земельного участка, с кадастровым номером 52:31:0080006:6142 площадью 83 кв.м. (занятого отмосткой многоквартирного дома) и являющегося общим имуществом жилого дома. Таким образом, конфигурация ограждения строительной площадки на местности не соответствует проектной.

Расположенные на  территории строительства производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения не соответствуют стройгенплану.

В нарушение п.п. 13, 17 Закона Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области" отсутствуют биотуалет и площадка с твердым покрытием для установки контейнеров для сбора и хранения строительного мусора.

Предусматриваемые, согласно свода правил 48.13330.2019. «Свод правил организация строительства» информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту сроков начала и окончания работ, схемы объекта, сигнально (аварийное) освещение на строительной площадке не предусмотрены.

Также при въезде на строительную площадку не установлен стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.

Ввиду того, что территория строительной площадки покрыта слоем снега,  определить толщину насыпи грунта и факт затопления граничащего земельного участка с кадастровым номером 52:31:0080006:862  не представляется возможным.

На запрос администрации, для работы технической  комиссии справки, сведения, подтверждающие о фактах нарушения  градостроительного законодательства, в том числе затопления земельного участка гражданкой Толкачевой Е.В. не предоставлены.

Раздел 3. Причины и последствия нарушений законодательства о градостроительной деятельности на объекте капитального строительства.

Застройщиком ООО «ПромСтальИнвест» на запрос администрации, для работы технической комиссии материалы инженерных изысканий, исходно-разрешительную и проектную документацию, на основании, которой осуществляется строительство, и иные документы, справки, сведения, письменные объяснения по сути изложенных вопросов в обращениях гр. Толкачевой Е.В. не предоставлены

Раздел 4. Выводы.

Рекомендовать ООО «ПромСтальИнвест, устранить выявленные технической Комиссией вышеуказанные нарушения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с принятием мер по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Председатель технической комиссии:

___________                     /А.А. Масанова/

(подпись)                  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя технической комиссии:

___________                        /Н.Г.Озерова/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Члены технической комиссии:

___________                          /Е.Л.Бокова/

(подпись)                 (расшифровка подписи)

___________                        /В.В.Рыньков/

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Уволен по собственному желанию

Распоряжение № 10-рв от 14.01.2025г.        /В.Н.Воробьев/

(подпись)                  (расшифровка подписи)

___________                     /В.В.Колесников/

(подпись)                   (расшифровка подписи)